РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения об организации

уличного освещения и установки указателей

с названиями улиц и номерами домов на

территории Ольхово-Рогского сельского

поселения

Принято

Собранием депутатов                                                                            28.01.2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", действующими санитарными нормами и правилами, Уставом муниципального образования «Ольхово-Рогское сельское поселение»,  Собрание депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения

РЕШИЛО:

- Утвердить Положение об организации уличного освещения и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории Ольхово-Рогского сельского поселения (Приложение).

- Решение вступает в силу с момента официального обнародования.

- Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по коммунальным вопросам, благоустройству, здравоохранению и образованию (председатель – Морозов С.Н.).

Глава Ольхово-Рогского

сельского поселения                                                       В.А.Болдырев

село Ольховый Рог

28 января 2011 года

№ 117

Приложение

к решению Собрания депутатов

Ольхово-Рогского сельского поселения

от  28.01.2011 № 117

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ И УСТАНОВКИ УКАЗАТЕЛЕЙ С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ И НОМЕРАМИ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОЛЬХОВО-РОСГКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.   Настоящее   Положение  разработано  в   соответствии   с Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об  общих  принципах организации   местного  самоуправления  в  Российской   Федерации",  постановлением  Государственного комитета Российской  Федерации  по   строительству  и  жилищно-коммунальному комплексу от  27.09.2003  №   170   "Об   утверждении  правил  и  норм  технической  эксплуатации   жилищного   фонда",  действующим  СНиП  23-05-95  "Естественное   и   искусственное   освещение",  "Техническими  правилами   ремонта   и   содержания  автомобильных  дорог"  (ВСН  24-88),  ГОСТ  Р  50597-93 "Автомобильные  дороги  и  улицы" (Требования  к  эксплуатационному   состоянию,  допускаемому  по  условиям  обеспечения   безопасности   дорожного движения).

Статья 2. Требования к организации уличного освещения

1.   При проектировании и устройстве уличного освещения должны обеспечиваться:

- нормированные величины количественных и качественных показателей осветительных установок;

- экономичность установок и рациональное использование электроэнергии;

- надежность работы осветительных установок;

- безопасность обслуживающего персонала и населения;

- удобство обслуживания и управления осветительными установками.

2. В   зависимости  от  интенсивности  движения  по  улицам   населенных   пунктов   и   типов  дорожных   покрытий   принимаются   соответствующие уровни освещения проезжей части улиц.

3.  Схемой  развития и реконструкции электрических  сетей Ольхово-Рогского сельского поселения  с  учетом  типовых  решений  производится  расчет  и  выбор  светильников,   опор,  их  шага,  расстановки   и   конструктивного исполнения.

4. Для освещения улиц, дорог и площадей необходимо применять светильники, предназначенные для уличного освещения. При монтаже установок уличного освещения, допускается применение только однотипных светильников, опор и кронштейнов на одной дороге или на одном проезде. Применение в осветительных установках открытых ламп без арматуры не допускается.

5. Светильники следует монтировать в соответствии с проектной высотой подвеса, углом наклона, расстоянием между светильниками и положением относительно освещаемого участка.

6. Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность произвольного изменения положения светильника в процессе эксплуатации.

7. Очистку светильников, осмотр и ремонт сети электрического освещения выполняет по графику (плану ППР) специализированная организация.

8. Процент не горящих светильников на улицах не должен превышать 10% от общего числа светильников, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

10. Вышедшие из строя люминесцентные лампы, лампы типа ДРЛ и другие источники, содержащие ртуть, хранится в специальном помещении, и  периодически вывозятся для уничтожения и дезактивации в отведенные для этого места.

11. Вывоз поврежденных опор освещения осуществляется владельцами опор или специализированным предприятием в течение суток с момента обнаружения (демонтажа).

12. Пункты питания для наружной установки следует монтировать в шкафах. Шкафы пунктов питания при установке крепят на высоте, доступной для обслуживания без применения подъемных средств.

13. Шкафы пунктов питания уличного освещения оборудуются закрывающимися дверьми с запорами, установленными с внутренней стороны. Корпуса металлических шкафов заземляются.

14.  Механические приборы учета расхода электроэнергии должны иметь обогрев в зимний период.

15.  Включение  наружного  освещения  улиц  и  дорог  в соответствии с Инструкцией по проектированию наружного освещения городов,  поселков  и    сельских   населенных   пунктов   (СН 541-82   Госгражданстроя)   производится  при снижении уровня естественной освещенности  до  20   лк,  а  отключение  -  при ее повышении до 10 лк.  В  ночное  время   допускается  снижение  уровня наружного освещения  улиц, дорог  и  площадей путем выключения не более половины светильников, исключая при этом выключение подряд расположенных.

16.  Допускается   с   целью   получения   дополнительной   экономии   электроэнергии  в  вечернее и утреннее темное время  суток  снижать   регулятором уровень освещения:

на   30%  -  при  уменьшении  интенсивности  движения  до   1/3   максимальной величины;

на  50%  -  при  уменьшении интенсивности до  1/5  максимальной   величины.

17. Управление  сетью  наружного  освещения  выполняется   по каскадной  схеме.  Оно предусматривается с помощью фото-выключателей и реле времени.

18.  Включение и отключение уличного освещения  в  Ольхово-Рогском сельском поселении  производится автоматически,  в зависимости от уровня естественной освещенности,  по   графику,  утвержденному Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения.

19.  Содержание  и  ремонт  уличного  освещения  Администрация   Ольхово-Рогского сельского поселения   осуществляет  через     специализированные    организации.

20.  Содержание  уличного  освещения  осуществляется  согласно   утвержденному   Главой Ольхово-Рогского сельского  поселения  перечню   сетей   уличного освещения Ольхово-Рогского  сельского поселения.

21.   Техническое    обслуживание,    капитальный    ремонт,   реконструкция    и    строительство   сетей   уличного    освещения   производится специализированными организациями на основании  проектов, схем развития и реконструкции электрических  сетей,  утвержденных Главой Ольхово-Рогского сельского поселения, и в пределах  финансовых   средств на эти работы, предусмотренных в местном бюджете.

22.  Контроль за строительством, реконструкцией,  ремонтом  и  содержанием    уличного    освещения   осуществляет       Администрация   Ольхово-Рогского  сельского поселения.

3. Порядок определения расходов электроэнергии

1. Для учета электроэнергии и расчета с предприятиями - поставщиками за потребленную электроэнергию во всех пунктах питания, питающих сети уличного освещения, устанавливаются счетчики учета активной энергии.

2. Администрацией сельсовета ежегодно разрабатывается и утверждается график включения и отключения уличного освещения поселения, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению.

3. Контроль за включением и отключением светильников уличного освещения, согласно утвержденного графика, осуществляет администрация поселения.

4. Количество точек уличного освещения определяется на основании утвержденного Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения перечня сетей уличного освещения поселения, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и их установленная мощность.

5. На основании ежемесячного снятия показаний счетчиков активной энергии производится расчет фактически потребленной электроэнергии.

4. Нормы потребления и тарифы на электроэнергию

1. Нормы потребления электроэнергии устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов».

2. Тарифы на электроэнергию утверждаются уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

5. Организация уличного освещения, финансовое обеспечение и контроль

1. Заказчиком на выполнение муниципального заказа на техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения выступает Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения.

2. Техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения производится путем размещения муниципального заказа. Исполнитель муниципального заказа до формирования местного бюджета на новый финансовый год обязан представить в Администрацию Ольхово-Рогского сельского поселения план по объему и финансированию работ.

3. Инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории поселения проводит Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, при содействии организации обслуживающей сети уличного освещения.

4. Финансовое обеспечение организации уличного освещении осуществляется из бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения, а также иных источников финансирования.

5. Контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения осуществляет Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения.

6. Порядок установки указателей улиц поселения и номерных знаков домов

1. Указатели улиц на территории поселения устанавливаются на центральных улицах  населенных пунктов поселения, по которым осуществляется движение транспорта.

2. Указатель улиц следует размещать с правой стороны дороги на опорах по горизонтали.

3. Указатели улиц со свето-возвращающейся поверхностью следует применять на участках дорог, не имеющих стационарного освещения, указатели улиц с внутренним или внешним освещением - на участках дорог, оборудованных осветительными установками.

4. Разработка проекта указателей, их изготовление, установка, ремонт и содержание производится за счет средств местного бюджета, а также иных источников финансирования.

5. Вид указателя, места их установки согласовываются с Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения и органами Государственной автомобильной инспекции.

6. Указатели улиц, номерные знаки размещаются на фасадах жилых домов, зданий в соответствии со следующими требованиями:

1) аншлаги (указатели) полного наименования улицы, переулка, площади устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон здания (квартала);

2) номерные знаки располагают на левой или правой стороне объектов адресации по ходу движения от начала улицы, переулка, проезда;

3) указатели, фонари и номерные знаки следует устанавливать на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла здания;

4) номерные знаки и указатели улиц с наступлением сумерек должны быть освещены.

7. Изготовление (реставрация, ремонт) и установка номерных знаков осуществляется:

1) на объектах муниципального жилого фонда - за счёт средств местного бюджета;

2) на объектах муниципального нежилого фонда - за счёт средств балансодержателя или арендатора по договору;

3) на объектах иных форм собственности -- за счёт средств собственников объектов недвижимости.

8. Таблички с указанием номера подъезда, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде, должны вывешивать у входа в подъезд. Они должны быть размещены однотипно в каждом подъезде, доме и освещены с наступлением сумерек.

9. Таблички с номерами квартир устанавливаются на двери каждой квартиры (при этом следует принимать сложившуюся для данного домовладения нумерацию квартир).

10. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки (стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков следует размещать на цоколях зданий, камер, магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сети, а также другие указатели расположения объектов сельского хозяйства, различные сигнальные устройства допускается размещать на фасадах здания при условии сохранения отделки фасада.